## Augmentation_example
Network planning capacity | 5 | Year (t) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
User project capacity | 0.5
Base Case
Post tax nominal WACC (r) | 4.55% | PEAK_DEMAND_BASE CASE |  | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2
Forecast horizon (Y) | 15 | PLANNING_LIMIT_BASE_CASE |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | AUGEX_BASE_CASE (At) |  | 0 | 0 | 46730650.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPV | REPEX_BASE_CASE (Rt) |  | 20500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV project case (P̂) | 63711345.658 | OTHER_CAPEX_BASE_CASE (Ct) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV base case (P) | 59856566.6078 | OPEX_BASE_CASE (Nt) |  | 256250 | 262656.25 | 269222.6562 | 275953.2227 | 282852.0532 | 289923.3546 | 297171.4384 | 304600.7244 | 312215.7425 | 320021.136 | 328021.6645 | 336222.2061 | 344627.7612 | 353243.4552 | 362074.5416 | 371126.4052 | 380404.5653 | 389914.6794 | 399662.5464 | 409654.1101 | 419895.4628 | 430392.8494 | 441152.6706 | 452181.4874 | 463486.0246
NPV total discount (S) | 3854779.0502
Project Case
Annualised discount over Y years (Dt) | 360168.0487 | PEAK_DEMAND_PROJECT_CASE |  | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7
|  | PLANNING_LIMIT_PROJECT_CASE |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | AUGEX_PROJECT_CASE (Ât) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52871441.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REPEX_PROJECT_CASE (R̂t) |  | 20500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OTHER_CAPEX_PROJECT_CASE (Ĉt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OPEX_PROJECT_CASE (N̂t) |  | 256250 | 262656.25 | 269222.6562 | 275953.2227 | 282852.0532 | 289923.3546 | 297171.4384 | 304600.7244 | 312215.7425 | 320021.136 | 328021.6645 | 336222.2061 | 344627.7612 | 353243.4552 | 362074.5416 | 371126.4052 | 380404.5653 | 389914.6794 | 399662.5464 | 409654.1101 | 419895.4628 | 430392.8494 | 441152.6706 | 452181.4874 | 463486.0246
|  | Discount (Dt) |  | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 360168.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0